## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广重车间给水改造项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气部分
1.2 | 消防电部分
1.3 | 消防水部分
1.4 | 土石方工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
电气部分
1 | 030404017001 | 消防水泵房动力配电箱XFB（1800×800×400mm） | 1.名称:消防水泵房动力配电箱XFB 2.规格:1800×800×400mm 3.安装方式:落地安装 4.其他:包含穿通板、箱体及其附件安装、接地、单机调试、接线等相关费用穿通板制作、安装，详见设计图纸及施工规范要求 5.基础垫层：槽钢，300mm混凝土基础 |  | 台 | 1
2 | 030404016001 | 喷淋泵控制箱PLB | 1.名称:喷淋泵控制箱PLB 2.其他:采用星三角启动，详见设计图纸及施工规范要求 3.基础垫层：槽钢，300mm混凝土基础 |  | 台 | 1
3 | 030413005003 | 强电井 | 1.名称:强电井 2.规格:根据管数确定 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 5
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:配电箱应急检修插座 2.其他:详见设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 1
5 | 030408001001 | BTTRZ-3*150+2*70 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTTRZ-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 115.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408001002 | NH-YJV-3*120+2*70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-3*120+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 3.119
7 | 030408001003 | NH-YJV-4*70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-4*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 31.352
8 | 030408001004 | NH-YJV-3*70 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-3*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 26.08
9 | 030408001005 | NH-YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 6.817
10 | 030408001006 | NH-YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 28.437
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411004001 | NH-BVV-2.5 | 1.名称:配线 2.规格:NH-BVV-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 5.3
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:截面150mm²以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 4
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:截面120mm²以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 2
14 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:截面70mm²以下 3.安装部位:综合考虑 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 8
15 | 030408003007 | 电缆保护管 | 1.名称:埋地电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:20根×SC150 4.敷设方式:埋地敷设 5.垫层:C15混凝土垫层100mm厚 6.包封强度等级:C20混凝土 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 14.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030408003008 | 电缆保护管 | 1.名称:埋地电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:18根×SC150 4.敷设方式:埋地敷设 5.垫层:C15混凝土垫层100mm厚 6.包封强度等级:C20混凝土 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 12.16
17 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:埋地电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:2根×SC150 4.敷设方式:埋地敷设 5.垫层:C15混凝土垫层100mm厚 6.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 67.41
18 | 030411003005 | 耐火桥架 | 1.名称:耐火桥架 2.规格:200*100 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 87.67
19 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:400*200 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 79.694
20 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:500*200 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 80.809
21 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.部位:桥架支墩 2.混凝土强度等级:C20普通商品混凝土 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m3 | 8.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.其他:包括除锈、刷油两遍等，但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | kg | 233.53
消防电部分
23 | 030904008001 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
24 | 030411005001 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
25 | 030904008002 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
26 | 030904001001 | 烟感探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 2
27 | 030904008003 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 台 | 1
28 | 030904008005 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 3
29 | 030904008006 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
30 | 030904006001 | 消防专业电话分机 | 1.名称:消防专业电话分机 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 部 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030413005002 | 人（手）孔砌筑 | 1.名称:弱电井 2.规格:根据管数确定 3.垫层、基础材质及厚度:C10素砼垫层100mm 4.砌筑材料、品种:C30混凝土 5.井座、盖:球墨铸铁井盖 6.其他:做法见07SD101-8第64页，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 3
32 | 030411004002 | NH-RVS-16*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:NH-RVS-16*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 4.883
33 | 030411004018 | NH-RVS-10*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:NH-RVS-10*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 4.879
34 | 030411004004 | ZN-KVV-10*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-KVV-10*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 256.7
35 | 030411004005 | ZN-RVVP-2*2.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-RVVP-2*2.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 268.59
36 | 030411004014 | ZN-KVV-4*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 256.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030411004015 | ZN-KVV-2*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-KVV-2*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 257.15
38 | 030411004006 | ZN-KVV22-2*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-KVV22-2*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 42.35
39 | 030411004016 | NN-KVV-3*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:NN-KVV-3*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 235.8
40 | 030411004017 | NN-KVV-4*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:NN-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 263.7
41 | 030411004019 | ZN-RVS-2*2.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-RVS-2*2.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 256.751
42 | 030411004020 | ZN-RVS-2*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 477.269
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030411004021 | ZN-RVVP-2*2.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-RVVP-2*2.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 256.67
44 | 030411004022 | ZN-RVVP-2*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-RVVP-2*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 11.889
45 | 030411004023 | ZN-BV-10 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-BV-10 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 506.831
46 | 030411004024 | ZN-BV-2.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-BV-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 29.342
47 | 030411004025 | ZN-BVV-2.5 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-BVV-2.5 3.材质:铜芯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 10.248
48 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 101.616
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 101.616
50 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 172.066
51 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 25
52 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG70 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 6
53 | 030411003004 | 镀锌桥架200*100 | 1.名称:桥架 2.材质:镀锌桥架 3.规格:200*100 4.其他:控制柜至喷淋泵 |  | m | 15.35
54 | 030408003009 | 埋地电缆保护管4根×SC80 | 1.名称:埋地电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:4根×SC80 4.敷设方式:埋地敷设 5.垫层:C15混凝土垫层100mm厚 6.包封强度等级:C20混凝土 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 181.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030408003006 | 埋地电缆保护管2根×SC50 | 1.名称:埋地电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:2根×SC50 4.敷设方式:埋地敷设 5.垫层:C15混凝土垫层100mm厚 6.包封强度等级:C20混凝土 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m | 71.35
56 | 040806001001 | 接地排 | 1.名称：接地排 2.材质：铝质 3.安装部位：消防泵房 |  | 根 | 5
57 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 系统 | 1
消防水部分
58 | 030110001002 | 空压机 | 1.名称:空压机 2.型号:N=2.2KW,380V 3.其他:设备自带空压机控制箱，详见设计图纸及施工规范要求 4.基础垫层：砖砌混凝土基础 |  | 台 | 1
59 | 030109001003 | 喷淋加压泵（一用一备） | 1.名称:喷淋加压泵（一用一备） 2.规格:Q=65L/s,H=85m,P=90KW 3.其他:详见设计图纸及施工规范要求 4.基础垫层：砖砌混凝土基础 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030109001004 | 喷淋稳压泵（一用一备） | 1.名称:喷淋稳压泵（一用一备） 2.规格:Q=1.0L/s,H=95m,P=4KW 3.其他:厂家配套压力罐，详见设计图纸及施工规范要求 4.基础垫层：砖砌混凝土基础 |  | 台 | 2
61 | 030903008002 | 泡沫液贮罐 | 1.名称:泡沫液储罐 2.型号、规格:有效容积2m³ 3.其他:详见设计图纸及施工规范要求 4.基础垫层：砖砌混凝土基础 |  | 台 | 1
62 | 031001006001 | 钢丝网骨架塑料(PE)复合给水管（路面埋地） | 1.名称:喷淋给水管 2.安装部位:室外 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合给水管DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含管道试压及冲洗 |  | m | 40
63 | 031001006005 | 钢丝网骨架塑料(PE)复合给水管（路面埋地） | 1.名称:喷淋给水管 2.安装部位:室外 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合给水管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含管道试压及冲洗 |  | m | 12.308
64 | 031001006003 | 钢丝网骨架塑料(PE)复合给水管（路面埋地） | 1.名称:喷淋给水管 2.安装部位:室外 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合给水管DN100 4.连接形式:热熔 5.其他:包含管道试压及冲洗 |  | m | 23.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031001006004 | 钢丝网骨架塑料(PE)复合给水管（路面埋地） | 1.名称:喷淋给水管 2.安装部位:室外 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合给水管DN50 4.连接形式:热熔 5.其他:包含管道试压及冲洗 |  | m | 24.9
66 | 030901001001 | 内外壁热镀锌钢管DN250 | 1.名称:喷淋给水管 2.安装部位:消防水泵房及室外 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN250 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:包含管道试压及冲洗 |  | m | 6.318
67 | 030901001002 | 内外壁热镀锌钢管DN200 | 1.名称:喷淋给水管 2.安装部位:消防水泵房及室外 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:包含管道试压及冲洗 |  | m | 247.448
68 | 030901001003 | 内外壁热镀锌钢管DN150 | 1.名称:喷淋给水管 2.安装部位:消防水泵房及室外 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:包含管道试压及冲洗 |  | m | 8.238
69 | 030901001004 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 1.名称:喷淋给水管 2.安装部位:消防水泵房及室外 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.其他:包含管道试压及冲洗 |  | m | 202.328
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030901001005 | 内外壁热镀锌钢管DN50 | 1.名称:喷淋给水管 2.安装部位:消防水泵房及室外 3.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:包含管道试压及冲洗 |  | m | 124.482
71 | 011615001001 | 消防管穿楼板开孔 | 1.名称：消防管穿楼板开孔 2.规格：DN150 |  | 个 | 5
72 | 031002003006 | 穿楼板套管 DN150 | 1.名称：穿楼板套管 2.材质：钢套管 3.规格：DN150 |  | 个 | 5
73 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:SQD150 4.垫层：C30混凝土基础 |  | 套 | 7
74 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌阀门井 2.类型:砌筑井 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 座 | 1
75 | 031003008002 | Y型过滤器 DN250 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 组 | 2
76 | 031003008003 | Y型过滤器 DN200 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 组 | 1
77 | 031003008004 | Y型过滤器 DN150 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 031003008005 | Y型过滤器 N50 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 组 | 2
79 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:安全阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
80 | 031003002002 | 垂直吸水喇叭口 DN250 | 1.名称:垂直吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
81 | 031003002003 | 垂直吸水喇叭口 DN150 | 1.名称:垂直吸水喇叭口 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
82 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 DN250 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 2
83 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 2
84 | 031003002004 | 流量计 DN150 | 1.名称:流量计 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 031003002005 | 流量开关 DN150 | 1.名称:流量开关 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
86 | 031003002006 | 湿式报警阀 DN200 | 1.名称:湿式报警阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
87 | 031003002007 | 水锤消除器 DN200 | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
88 | 031003002008 | 同心异径管 DN250 | 1.名称:同心异径管 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 2
89 | 031003002009 | 同心异径管 DN50 | 1.名称:同心异径管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 2
90 | 031003002010 | 信号阀 DN200 | 1.名称:信号阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
91 | 031003002011 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.连接形式:法兰连接 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 031003002012 | 预警作用报警阀 DN100 | 1.名称:预警作用报警阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
93 | 031003002013 | 闸阀 DN250 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 2
94 | 031003002014 | 闸阀 DN200 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 8
95 | 031003002015 | 闸阀 DN150 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 3
96 | 031003002016 | 闸阀 DN100 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 4
97 | 031003002017 | 闸阀 DN50 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 031003002018 | 止回阀 DN100 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
99 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.其他:包括除锈、刷油两遍等，但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | kg | 229.8192
100 | 031002003001 | 柔性套管 DN250 | 1.名称、类型:柔性套管 2.规格:DN250 3.其他:墙面开孔，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 2
101 | 031002003003 | 钢套管 DN200 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN200 3.其他:墙面开孔，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 2
102 | 031002003002 | 柔性套管 DN150 | 1.名称、类型:柔性套管 2.规格:DN150 3.其他:墙面开孔，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
103 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 3.其他:墙面开孔，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
104 | 031002003005 | 钢套管 DN50 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50 3.其他:墙面开孔，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | 个 | 1
105 | 040503002001 | 室外管道支墩 | 1.名称：室外混凝土管道支墩 2.安装部位：室外 3.规格型号：C30砖混，1000mm*1000mm*300mm |  | m3 | 11.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
106 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.部位:挖沟槽土方 2.土壤类别: 一、二类土 3.挖土深度:2m内 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m3 | 463
107 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方粒径要求:综合考虑 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m3 | 225.91
108 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:回填砂 3.填方粒径要求:综合考虑 |  | m3 | 54.1894
109 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:回填石屑 3.填方粒径要求:综合考虑 |  | m3 | 97.885
110 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m3 | 81.01
111 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土路面路面 2.厚度:20cm 3.其他:包含路面破除、场地清理等。包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m2 | 95.28
112 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:按设计要求 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容 |  | m2 | 95.28
措施项目
113 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广重集团新生产线车间消防管网给水改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
115 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
116 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
117 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
118 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:桥架支墩模板 |  | m2 | 54
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08